附件1.固戍二期污泥项目中控室搬迁改造服务采购项目需求清单

| 固戍二期污泥项目中控室搬迁改造服务采购项目需求清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 要求 | 具体规格型号、验收标准 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 隔墙 | 轻钢龙骨骨架，内嵌岩棉，双面阻燃胶合板+耐火石膏板，腻子粉填缝，面积约81m²，含主梁加固 | 1. 轻钢龙骨安装牢固、横平竖直，无松动变形； 2. 岩棉填充饱满，双面阻燃胶合板 + 耐火石膏板安装平整，接缝均匀； 3. 腻子填缝密实，无开裂、透底； 4. 主梁加固到位，整体稳定牢固，尺寸符合设计，面积约81㎡。 | 81 | 平方 |  |
| 2 | 墙面批灰 | 腻子粉一底一面，批灰。 | 1. 腻子一底一面改造到位，批灰表面平整、无漏刮、无明显刮痕； 2. 阴阳角顺直，无空鼓、开裂、脱层； 3. 整体观感均匀，无明显色差，面积约 162㎡。 | 162 | 平方 |  |
| 3 | 防火门及安装 | 高2400*宽1500 | 1. 规格：高2400mm×宽1500mm，符合设计尺寸； 2. 安装垂直、平整，开启灵活、关闭严密，无翘曲变形； 3. 五金配件齐全，安装牢固，无松动。 | 2 | 个 | 含安装 |
| 4 | 防火地板革及铺设 | 浅灰色；面积为6m*12m；铺设前对电缆沟盖板凸起部位进行打磨找平。 | 1. 浅灰色，规格 6m×12m，面积满足 72㎡； 2. 电缆沟盖板凸起部位打磨找平到位，铺设基层平整无杂物； 3. 地板革铺设平整、无气泡、无空鼓，接缝严密，无破损、翘边。 | 72 | 平方 | 含铺设 |
| 5 | 操作台及安装 | 长3*高0.75*宽0.9，用于放置中控电脑 | 1. 规格：长3m×高0.75m×深0.9m，尺寸与设计一致； 2. 安装水平牢固，无晃动、倾斜； 3. 表面平整光滑，无明显划痕、变形，满足中控电脑放置使用要求。 | 1 | 套 | 单项金额不超过2千元 |
| 6 | 照明及线路敷设 | 含安装铺设 | 1. 灯具安装位置正确、牢固，开关控制正常； 2. 线路敷设规范，穿管到位，接线牢固，绝缘达标，符合安全使用标准； 3. 通电后照明正常，无频闪、漏电现象，满足现场使用需求。 | 1 | 项 | 含铺设 |
| 7 | 光纤通讯链接 | 含光纤、光纤收发器，由供应商评估确认数量及实施安装铺设服务 | 1. 光纤及收发器型号符合要求，安装牢固； 2. 线路敷设规范，接头连接正确，无松动； 3. 通讯链路测试正常，传输稳定，满足中控室内电脑等通信设备、中控设备操作电脑控制系统软件通讯使用需求。 | 1 | 项 |  |
| 8 | 基它辅助材及其他费用 |  | 1. 耗材型号、规格满足改造要求，质量合格； 2. 改造过程中辅材使用规范，无违规替代； 3. 现场改造过程中无安全隐患，满足整体改造配合需求。 | 1 | 项 |  |
| 9 | 原中控室办公用品搬运 | 将原二楼中控室办公桌椅、文件柜、物资柜等搬运至新中控室 | 1. 原二楼中控室办公桌椅、文件柜、物资柜等物品完整搬运至新中控室； 2. 搬运过程无磕碰、损坏、丢失，物品完好率100%； 3. 按指定位置摆放到位，无遗漏，现场清理干净。 | 1 | 项 |  |
| 一、上述参数规格仅供参考，报价前需现场实地进行勘察，详细技术方案及要求以甲方实际为准。 二、报价人需按采购清单进行报价，本项目采购数量仅为预计数量，且本项目不承诺保底采购量，根据项目实际需求执行。在实施过程中，若因上游单位（业主方）需求调整导致实际服务数量较合同清单数量有减少的，不予支付对应分项费用，合同结算金额据实核减（整项未实施的条目，不计入结算且不予支付；同一清单条目内仅部分未实施的，按合同清单对应单价据实扣减。） 三、报价需充分考虑完成本项目的全部相关费用： 1.含完成本事项所需的一切辅材； 2.搬迁改造服务过程中涉及路面破坏等，乙方需复原； 3.搬迁改造服务中产生的一切废弃物，乙方需负责清运。 |  |  |  |  |  |  |

附件2.报价单参考模板

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司： |  |  |  |  | 询价公司：深圳市深水生态环境技术有限公司 |  |  |
| 报价人： |  |  |  |  | 询价项目：固戍二期污泥项目中控室搬迁改造服务采购项目 |  |  |
| 手 机： |  |  |  |  | 询 价 人：杨工 |  |  |
| 电 话： |  |  |  |  | 电 话：13590191632 |  |  |
| 邮 箱： |  |  |  |  | 邮 箱：945955969@qq.com |  |  |
| 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作内容 | 要求 | 数量 | 单位 | 含税单价 （元） | 含税合计 （元） | 备注 |
| 1 | 隔墙 | 轻钢龙骨骨架，内嵌岩棉，双面阻燃胶合板+耐火石膏板，腻子粉填缝，面积约81m²，含主梁加固 | 81 | 平方 |  |  |  |
| 2 | 墙面批灰 | 腻子粉一底一面，批灰。 | 162 | 平方 |  |  |  |
| 3 | 防火门及安装 | 高2400*宽1500，含安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 防火地板革铺设 | 浅灰色；面积为6m*12m；铺设前对电缆沟盖板凸起部位进行打磨找平；含铺设。 | 72 | 平方 |  |  |  |
| 5 | 操作台 | 长3m*高0.75m*宽0.9m，用于放置中控电脑 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 照明及线路敷设 | 含安装铺设 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 光纤通讯 | 含光纤、光纤收发器，由供应商评估确认数量及实施安装铺设服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 基它辅助材及其他费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 原中控室办公用品搬运 | 将原二楼中控室办公桌椅、文件柜、物资柜等搬运至新中控室 | 1 | 项 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： - 以上报价含税 %，报价有效期为 天； - 质保 年； - 服务期 天。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上述参数规格仅供参考，报价前需现场实地进行勘察，详细技术方案及要求以甲方实际为准。 二、报价人需按采购清单进行报价，本项目采购数量仅为预计数量，且本项目不承诺保底采购量，根据项目实际需求执行。在实施过程中，若因上游单位（业主方）需求调整导致实际服务数量较合同清单数量有减少的，不予支付对应分项费用，合同结算金额据实核减（整项未实施的条目，不计入结算且不予支付；同一清单条目内仅部分未实施的，按合同清单对应单价据实扣减。） 三、报价需充分考虑完成本项目的全部相关费用： 1.含完成本事项所需的一切辅材； 2.搬迁改造服务过程中涉及路面破坏等，乙方需复原； - 3.搬迁改造服务中产生的一切废弃物，乙方需负责清运。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3

承诺函

本人***（身份证号码：*******）代表******有限公司参加固戍二期污泥项目中控室搬迁改造服务采购项目报价。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他报价方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

***公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布****公司报价无效。

2.取消**公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

特此承诺。

| 报价人（盖章）: |  |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人（签字/盖章）: |  |
| 出具日期： | 年 月 日 |

# 附件4 营业执照（扫描件或复印件）