| 附表1：罗芳污泥项目二期车间污泥调理及板框参数自动优化设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 含税单价 | 不含税单价 | 不含税总价 | 备注 |
| 一 | 现场设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新增污泥处理PLC | 含（CPU,DI,DO,AI,AO模块、触摸屏等） | 1 | 套 | 与厂区同一品牌 |  |  |  |  |
| 2 | 服务器 | 酷睿™i7-10700 8核16线程 ；内存：4个内存插槽，支持4x32GB=128GB内存；支持2x1TB M.2；SSD+2x3.5”HDD；电源：180W/300W/500W ATX电源 | 1 | 套 | DELL/HP |  |  |  |  |
| 3 | 工业交换机 | SICOM3000A-LITE-2S6T 6口 | 1 | 套 | 东土/BC |  |  |  |  |
| 4 | 组态软件 | 组态软件开发板300点 | 1 | 套 | 国产 |  |  |  |  |
| 5 | PLC柜 | 304不锈钢 w600*h800*d350，钢化玻璃门，含成套 | 1 | 台 | 威图 |  |  |  |  |
| 6 | 大屏 | 会议大屏 65寸 | 1 | 套 | 华为 |  |  |  |  |
| 7 | 仪表电源电缆 | RVV-3*2.5 | 米 | 200 | 金龙羽 |  |  |  |  |
| 8 | 控制电缆 | RVVP-8*1.5 | 米 | 200 | 金龙羽 |  |  |  |  |
| 9 | 控制电缆 | RVVP-3*1.5 | 米 | 200 | 金龙羽 |  |  |  |  |
| 10 | 网线 | CAT6 | 米 | 200 | 金龙羽 |  |  |  |  |
| 11 | PVC管 | DN2O | 米 | 100 | 国优 |  |  |  |  |
| 二 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆及管线安装 | 含（电缆敷设，PVC管敷设，考虑高空作业） | 1 | 项 | 定制 |  |  |  |  |
| 2 | 设备安装 | 含（PLC柜，电脑、仪表（甲供）安装，管道改造等，考虑高空作业） | 1 | 项 | 定制 |  |  |  |  |
| 3 | 变频器通信设施 | 加药泵变频器增加通信模块、通信电缆 | 1 | 项 | 定制 |  |  |  |  |
| 4 | 板框信号对接 | 板框信号接入 | 1 | 项 | 定制 |  |  |  |  |
| 5 | 设备调试 |  | 1 | 项 | 定制 |  |  |  |  |
| 6 | PLC程序编写及调试 | 精准加药、板框参数控制，预留比阻数据接入点位及相应控制逻辑 | 1 | 项 | 定制 | / | / | / | 甲方负责 |
| 7 | 上位机组态 | 1、新增一套组态画面，2、在原有组态系统增加新系统画面，3、包括精准加药控制画面、板框参数控制画面，三维动态、设备状态、仪表数据、设备控制弹窗、参数设置弹窗 | 1 | 项 | 定制 |  |  |  |  |
| 8 | 上位机工艺控制策略编制及调试 | 根据工艺控制策略在原脱水机控制室组态软件编制控制逻辑程序及调试 | 1 | 项 | 定制 |  |  |  |  |
| 不含税总价：大写****元整 |  |  |  |  |  | 小写：￥***元 |  |  |  |
| 合计税额：大写****元整 |  |  |  |  |  | 小写：￥***元 |  |  |  |
| 含税总价：大写****元整 |  |  |  |  |  | 小写：￥***元 |  |  |  |
| - 上述参数规格仅供参考，报价前需现场实地进行勘察，详细技术方案及要求以甲方实际为准。 ★本项目涉及甲方技术改造，所有相关知识产权均归甲方所有，包含但不限于设备参数、工艺控制逻辑等，同时双方应签订保密协议，承诺不泄露项目信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

承诺函

本人      （身份证号码：                     ）代表          有限公司市政污泥事业部罗芳污泥项目二期车间污泥调理及板框参数自动优化改造项目投标。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他投标（报价）方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

已核实上述承诺内容。如承诺不属实，

愿意无条件接受：

1.宣布                投标废标。

2.取消                的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): |  |
| --- | --- |
| 定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 2025年 月 日 |