附表1

| 各项目需求（年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 | 不含税总价 | 含税总价 | 税率 |
| 1 | 水分测定仪 | MB90ZH |  | 台 | 21 |  |  |  |  |  |
| 2 | 声级仪 | AWA5636 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 五合一复合式气体检测仪 | 硫化氢、氨气、一氧化碳、氧气、甲烷 |  | 台 | 14 |  |  |  |  |  |
| 4 | 氨气、硫化氢传感器 | 氨气、硫化氢 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 氨气、硫化氢检测仪 | 氨气、硫化氢 |  | 台 | 18 |  |  |  |  |  |
| 6 | 固定式四合一气体检测仪 | MOT500-W4(C0、H2S、NH3、CH4) |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | tech 检测仪 | 可燃性气体 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 固定式气体探险器 | GDC-04(硫化氢、氨气、一氧化碳、氧气、甲烷) | 固戍水质净化厂二期（2台测5种气体、3台只测硫化氢） | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 固定式气体探险器 | 点型可燃气体探测器 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 固定式气体探险器 | FGM-3300/CL2 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 固定式气体探险器 | FCM-3300/H2S |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 固定式气体探险器 | FGM-2200 /02 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | 氨气在线检测仪 | 氨气 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 14 | 在线 ph 计 | ph值 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | 在线风量计 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | 硫化氢在线检测仪 | 硫化氢 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | 硫化氢在线检测仪 | MIC-600-H2S |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | 在线氯气检测仪 | MIC-500S-CL2 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 臭气检测仪 | SKY8000-M10-XL |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |

- 备注：

- 付款条件：乙方按照甲方要求完成检定/校验服务后，乙方出具相关资料，包括检定/校准报告(纸质版1份，电子版1份，均需盖公章)，经甲方验收合格并在结算单和验收单签字确认后，支付所发生的校验费用款。通过验收后，开具与订单金额等额的增值税专用发票后支付本次采购金额100%的费用,甲方在30个工作日内完成支付。

- 服务条件：根据我司提供的项目地点和仪器信息，被委托单位安排专业人员和带齐检测工具到我司规定地点上门检定，另部分仪器选用分批送检方式，校验设备数量以及型号以现场和送检为准，以接到甲方服务通知后7个工作日内完成校验检测服务。

- 验收条件：设备检验后，无破损，正常运行7天，无故障，有盖章版检检测报告。

- 报价有效期：

报价单位：

报价日期：

报价联系人：

联系电话：

附表2

承诺函

本人      （身份证号码：                     ）代表          有限公司参加市政污泥事业部仪器校验检测服务采购项目报价。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他报价方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

有限公司 已核实上述承诺内容。如承诺不属实，

有限公司愿意无条件接受：

1.宣布          有限公司投标废标。

2.取消          有限公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): | 有限公司 |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 2025年 月 日 |