附件1.分项报价表

| 原罗芳水质净化厂A级曝气池清淤 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 挖淤泥、流砂 | 1.部位:A级曝气池清淤 2.挖掘深度:2m 3.说明:采用吸污车、铲车、吊车 4.满足设计文件及相关规范要求 | m3 | 992.88 |  |  |
| 2 | 人工清理污泥 | 1.部位:池壁及池底 2.说明:人工清理污泥 3.满足设计文件及相关规范要求 | m2 | 456.22 |  |  |
| 3 | 排水 | 1.类型:抽掉人工清洗池壁及池底所产生泥水 2.机械规格型号:满足设计要求 3.满足设计文件及相关规范要求 | 台班 | 8 |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.类型:淤泥场内处置 2.废弃料品种:开挖淤泥 3.运距:1km以内 4.说明:含装车，新型全密闭式智能泥头车运输 5.满足设计文件及相关规范要求 | m3 | 992.88 |  |  |
| 5 | 拆除现有曝气管 | 1.名称:人工拆除现有曝气管 2.说明:含废弃物外运 3.满足设计文件及相关规范要求 | m | 1018.08 |  |  |
| 6 | 拆除现有腐蚀彩钢瓦 | 1.名称:拆除现有腐蚀彩钢瓦 2.说明:含废弃物外运 3.满足设计文件及相关规范要求 | m2 | 496.44 |  |  |
| 不含税总价 |  |  |  |  |  |  |
| 税金（） |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  |

- 附件2.承诺函

承诺函

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加XX项目（项目编号：无）投标。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他投标（报价）方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司投标废标。

2.取消XX公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): |  |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 年 月 日 |