附件：

报  价  单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电柜改造 | MTZ10H/mic5.0,CT：1000：5 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 干化机进线柜进线开关改造 | MTZ10H/mic5.0,CT：1000：5 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 冷却水塔控制柜电源改造 | NSX100N/MT50 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 水膜除尘器控制柜电源改造 | NSX250N/MT250 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 水膜除尘器控制柜进线电缆 | YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 | 米 | 30 |  |  |
| 6 | 冷却水塔控制柜进线电缆 | YJV-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 100 |  |  |
| 7 | 水膜除尘器控制柜出线电缆 | YJV-0.6/1KV-5*16 | 米 | 180 |  |  |
| 8 | 冷却塔控制柜出线电缆 | YJV-0.6/1KV-5*6 | 米 | 50 |  |  |
| 9 | 水膜除尘器同步控制电缆 | Kvvp-4*1.5 | 米 | 100 |  |  |
| 10 | 电缆桥架 | 300*150热镀锌 | 米 | 50 |  |  |
| 11 | 电缆桥架 | 150*100热镀锌 | 米 | 100 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本报价单格式仅供参考；

2.投标总价包括完成本项目所需的全部费用（含材料含安装）。