附件：

报  价  单

| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵保温板更换 | 保温板参考尺寸： ①600*445*22-2件 ②690*445*22-2件 ③630*680*22-2件 ④630*395*22-2件 ⑤825*1322*22-1件 | 内外板304不锈钢厚度1mm，中间采用聚氨酯发泡填充，发泡密封约40kg/m³ | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 热泵门框加固 | 门框参考尺寸： ⑥633*600-2个 ⑦633*690-2个 ⑧631*852-1个 | 304不锈钢 | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 库体密封门框加固 | 门框参考尺寸： 1290*680-1个； 590*680-1个； | 304不锈钢 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 库体密封门密封条更换 | - 1.密封条参考尺寸：宽42mm厚10mm； - 2.密封门尺寸：1366*730-1个；665*730-1个； | 丁基橡胶、氟橡胶等耐高温高湿、防腐蚀的材料 | 套 | 6 |  |  |
| 5 | 锁风装置 | 按图加工 | 304不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 现场拆装 | 原保温板、原门框等拆卸 | - | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本报价单格式仅供参考；

2.投标总价包括完成本项目所需的全部费用。