| 空压机维保耗材清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 空压机型号 | 需求清单 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 罗芳污泥项目一期 | 英格索兰V15-10、55kW | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 12 | 套 | 3台 |
| 2 |  |  | 转子润滑油（20升） | 12 | 桶 |  |
| 3 | 罗芳污泥项目二期 | 英格索兰ML5S、55kW | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 12 | 套 | 2台 |
| 4 |  |  | 转子润滑油（20升） | 12 | 桶 |  |
| 5 | 福田污泥项目 | 英格索兰RM55n_A | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 12 | 套 | 2台 |
| 6 |  |  | 转子润滑油（20升） | 12 | 桶 |  |
| 7 |  | 阿特拉斯 G55P A 10.5 | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 12 | 套 | 2台 |
| 8 |  |  | 转子润滑油（20升） | 12 | 桶 |  |
| 9 | 沙井污泥项目 | 昆山昆泰克 CPM75-10G | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 4 | 套 | 2台 |
| 10 |  |  | 转子润滑油（18升） | 8 | 桶 |  |
| 11 | 福永污泥项目 | 博莱特 BLT-25A-10.5 | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 4 | 套 | 2台 |
| 12 |  |  | 转子润滑油（18升） | 8 | 桶 |  |
| 13 |  | 博莱特 BLT-15A-8 | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 2 | 套 | 1台 |
| 14 |  |  | 转子润滑油（18升） | 4 | 桶 |  |
| 15 | 蛇口污泥项目 | 柳州泰克 LU18-10 | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 4 | 套 | 2台 |
| 16 |  |  | 转子润滑油（18升） | 8 | 桶 |  |
| 17 | 鹅埠污泥项目 | 英格索兰 UP5-5TAS-8-272 | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 4 | 套 | 1台 |
| 18 |  |  | 转子润滑油（20升） | 8 | 桶 |  |
| 19 |  | 英格索兰 MM55 | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 4 | 套 | 1台 |
| 20 |  |  | 转子润滑油（20升） | 12 | 桶 |  |
| 21 | 福田二期污泥项目 | 英格索兰RM90ieA10 | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 12 | 套 | 2台 |
| 22 |  |  | 转子润滑油（20升） | 16 | 桶 |  |
| 23 | 滨河二期污泥项目 | 英格索兰RM90ieA10 | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 18 | 套 | 3台 |
| 24 |  |  | 转子润滑油（20升） | 24 | 桶 |  |
| 25 | 沙河二期污泥项目 | 英格索兰RM90ieA10 | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 12 | 套 | 2台 |
| 26 |  |  | 转子润滑油（20升） | 16 | 桶 |  |
| 27 | 梅林污泥项目 | 康普艾 LB75-8A | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 8 | 套 | 2台 |
| 28 |  |  | 转子润滑油（20升） | 12 | 桶 |  |
| 29 | 五指耙 | SXPI-30A prO | 空压机维保耗材包（空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、皮带） | 4 | 套 | 1台 |
| 30 |  |  | 转子润滑油（20升） | 4 | 桶 |  |
| 31 | 罗山项目 | 阿特拉斯空压机G 45P A 10 功率45 | 全年度保养：更换冷却液，换油、三滤、温控阀检查 | 2 | 套 | 2台 |
| 32 | 罗山项目 | 阿特拉斯空压机G 11FF A 7.5TM 功率7.5 | 全年度保养：更换冷却液，换油、三滤、温控阀检查 | 2 | 套 | 2台 |
| 33 | 辅城坳项目 | 螺杆空压机GDK18-8A英格索兰 功率18.5 | 全年度保养：更换冷却液，换油、三滤、温控阀检查 | 2 | 套 | 3台 |
| 34 | 辅城坳项目 | 螺杆空压机RM55i_W7.5英格索兰 功率55 | 全年度保养：更换冷却液，换油、三滤、温控阀检查 | 2 | 套 | 2台 |
| 35 | 辅城坳项目 | 螺杆空压机G37P A 10 功率37 | 全年度保养：更换冷却液，换油、三滤、温控阀检查 | 2 | 套 | 2台 |
| 36 | 郁南项目 | 柳州泰克机械LU15-8-TM+DD 功率7.8 | 全年度保养：更换冷却液，换油、三滤、温控阀检查 | 1 | 套 | 1台 |
| 需提供更换服务、需提供原厂耗材，其中博莱特、阿特拉斯、英格索兰、昆山昆泰克、柳州泰克耗材需带原厂防伪码（半年维保一次，一年两次，具体维保日期配合甲方生产要求） |  |  |  |  |  |  |
| 空压机维修清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 空压机型号 | 需求清单 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 罗芳污泥项目一期 | 英格索兰V15-10、55kW | 更换泵头 | 2 | 台 | 更换后需质保一年 |
| 2 | 福永污泥项目 | 博莱特 BLT-25A-10.5 | 更换泵头 | 2 | 台 | 更换后需质保一年 |
| 3 | 蛇口污泥项目 | 柳州泰克 LU18-10 | 更换泵头 | 1 | 台 | 更换后需质保一年 |
|  | 梅林污泥项目 | 康普艾 LB75-8A | 更换触摸屏 | 2 | 个 | 含安装调试，质保一年 |
|  | 梅林污泥项目 | 康普艾 LB75-8A | 更换泵头 | 1 | 个 | 含安装调试，质保一年 |