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	固戍二期污泥项目中控室搬迁改造服务采购项目需求清单

	序号
	工作内容
	要求
	数量
	单位
	备注
	验收要求

	1
	隔墙
	轻钢龙骨骨架，内嵌岩棉，双面阻燃胶合板+耐火石膏板，腻子粉填缝，面积约81m²，含主梁加固
	81
	平方
	
	1. 轻钢龙骨安装牢固、横平竖直，无松动变形；
2. 岩棉填充饱满，双面阻燃胶合板 + 耐火石膏板安装平整，接缝均匀；
3. 腻子填缝密实，无开裂、透底；
4. 主梁加固到位，整体稳定牢固，尺寸符合设计，面积约81㎡。

	2
	墙面批灰
	腻子粉一底一面，批灰。
	162
	平方
	
	1. 腻子一底一面施工到位，批灰表面平整、无漏刮、无明显刮痕；
2. 阴阳角顺直，无空鼓、开裂、脱层；
3. 整体观感均匀，无明显色差，面积约 162㎡。

	3
	防火门及安装
	高2400*宽1500
	2
	个
	含安装
	1. 规格：高2400mm×宽1500mm，符合设计尺寸；
2. 安装垂直、平整，开启灵活、关闭严密，无翘曲变形；
3. 五金配件齐全，安装牢固，无松动。

	4
	防火地板革及铺设
	浅灰色；面积为6m*12m；铺设前对电缆沟盖板凸起部位进行打磨找平。
	72
	平方
	含铺设
	1. 浅灰色，规格 6m×12m，面积满足 72㎡；
2. 电缆沟盖板凸起部位打磨找平到位，铺设基层平整无杂物；
3. 地板革铺设平整、无气泡、无空鼓，接缝严密，无破损、翘边。

	5
	操作台及安装
	长3*高0.75*宽0.9，用于放置中控电脑
	1
	套
	单项金额不超过2千元
	1. 规格：长3m×高0.75m×深0.9m，尺寸与设计一致；
2. 安装水平牢固，无晃动、倾斜；
3. 表面平整光滑，无明显划痕、变形，满足中控电脑放置使用要求。

	6
	照明及线路
敷设
	含安装铺设
	1
	项
	含铺设
	1. 灯具安装位置正确、牢固，开关控制正常；
2. 线路敷设规范，穿管到位，接线牢固，绝缘达标，符合安全使用标准；
3. 通电后照明正常，无频闪、漏电现象，满足现场使用需求。

	7
	光纤通讯链接
	含光纤、光纤收发器，由供应商评估确认数量及实施安装铺设服务
	1
	项
	
	1. 光纤及收发器型号符合要求，安装牢固；
2. 线路敷设规范，接头连接正确，无松动；
3. 通讯链路测试正常，传输稳定，满足中控室内电脑等通信设备、中控设备操作电脑控制系统软件通讯使用需求。

	8
	基它辅助材及其他费用
	
	1
	项
	
	1. 耗材型号、规格满足改造要求，质量合格；
2. 改造过程中辅材使用规范，无违规替代；
3. 现场改造过程中无安全隐患，满足整体改造配合需求。

	9
	原中控室办公用品搬运
	将原二楼中控室办公桌椅、文件柜、物资柜等搬运至新中控室
	1
	项
	
	1. 原二楼中控室办公桌椅、文件柜、物资柜等物品完整搬运至新中控室；
2. 搬运过程无磕碰、损坏、丢失，物品完好率100%；
3. 按指定位置摆放到位，无遗漏，现场清理干净。



附件2.报价单参考模板
	报价单

	报价公司：
	询价公司：深圳市深水生态环境技术有限公司

	报价人：
	询价项目：固戍二期污泥项目中控室搬迁改造服务采购项目

	手  机：
	询 价 人：杨工

	电  话：
	电    话：13590191632

	邮  箱：
	邮    箱：945955969@qq.com

	日  期：

	序号
	工作内容
	要求
	数量
	单位
	含税单价
（元）
	含税合计
（元）
	备注

	1
	隔墙
	轻钢龙骨骨架，内嵌岩棉，双面阻燃胶合板+耐火石膏板，腻子粉填缝，面积约81m²，含主梁加固
	81
	平方
	
	
	

	2
	墙面批灰
	腻子粉一底一面，批灰。
	162
	平方
	
	
	

	3
	防火门及安装
	高2400*宽1500，含安装
	2
	个
	
	
	

	4
	防火地板革铺设
	浅灰色；面积为6m*12m；铺设前对电缆沟盖板凸起部位进行打磨找平；含铺设。
	72
	平方
	
	
	

	5
	操作台
	长3m*高0.75m*宽0.9m，用于放置中控电脑
	1
	套
	
	
	

	6
	照明及线路敷设
	含安装铺设
	1
	项
	
	
	

	7
	光纤通讯
	含光纤、光纤收发器，由供应商评估确认数量及实施安装铺设服务
	1
	项
	
	
	

	8
	基它辅助材及其他费用
	
	1
	项
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]9
	原中控室办公用品搬运
	将原二楼中控室办公桌椅、文件柜、物资柜等搬运至新中控室
	1
	项
	
	
	

	总价
	
	

	注：
1. 以上报价含税      %，报价有效期为      天；
2. 质保      年；
3. 工期      天。



附件3
承诺函

本人***（身份证号码：*******）代表******有限公司参加固戍二期污泥项目中控室搬迁改造服务采购项目报价。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他报价方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
***公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：
1.宣布****公司报价无效。
2.取消**公司的中标资格。
3.列入投标黑名单。
特此承诺。


	报价人（盖章）:
	

	法定或授权代表人（签字/盖章）:
	

	出具日期：
	年          月            日
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