# 预询价公告

各潜在服务商：

深圳市深水生态环境技术有限公司就河湖库网事业部关于罗芳项目生产废水池清洗改造服务采购项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的服务商提交预询价报价，有关事项如下：

- 预询价方

深圳市深水生态环境技术有限公司

- 项目名称

河湖库网事业部关于罗芳项目生产废水池清洗改造服务

- 项目需求

原罗芳生产项目利用罗芳厂A级曝气池开展生产废水存储，现废水池顶部彩钢瓦已腐蚀锈穿，池内淤积淤泥、积水，为避免对环境造成影响，我事业部提请对废水池进行清理、加装顶板等改造服务。

为避免对环境造成影响，我事业部拟对废水池积水和底泥进行清理，清理过程所产生的污染物禁止随意排放，合规处置；并且需要拆除清理池体顶部和池体内部残留的腐蚀彩钢瓦，池体底部安装的曝气管道进行拆除处置，废水池顶部重新加装上盖，我部拟采购清洗改造服务，委托相关服务商完成该项目。

- 报价要求

本项目采用总价包干。服务报价必须的一切成本和费用，包括但不限于清淤相关车辆台班费、人工费、运费、交通费、安全文明措施费、利润、税金及完成本项目不可或缺的工作和责任所发生的其他一切费用。

- 付款方式

合同签订后，乙方按照合同清疏改造服务内容完成废水池清疏工作，并拆除处置相关废弃物，重新安装池体上盖，由甲方项目相关人员对完清理池体情况进行验收，完成验收后形成清疏量汇总表和服务验收单进行确认，根据上述单据确认作为依据支付合同97%服务款，自验收合格之日起质保期满1年，经确认完成质保任务且无争议以后，支付剩余3%质保金。

- 验收要求

- 服务商按要求将废水池积水和底泥全部清理，清疏量需形成汇总表清单提供我司相关人员核对确认；

- 完成拆除A级曝气池顶部和池体内部残留的腐蚀彩钢瓦作业，若清疏作业过程需拆除池体顶部骨架，需恢复顶部骨架结构；

- 完成拆除处置A级曝气池底部曝气管作业；

- 废水池顶部安装3mm厚度的PC材质顶棚，安装顶棚完全覆盖废水池。

- ★符合性要求

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次预询价（提供承诺函）。

- ★报价单位资质要求

- 投标人近3年内（从投标文件递交截止之日起倒算）没有骗取中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题及安全事故（提供承诺函，加盖公章）；

- 报价人具有中国境内注册的独立企业法人资格；

- 本项目不接受联合体投标。

- ★报价格式

- 分项报价表（模板详见附件1）

- 投标人营业执照复印件（加盖公章）

- 承诺函（详见附件2）

- 报价时间和方式

- 方式：上述资质文件与报价可通过电子邮件发送至联系人邮箱，邮件标题格式：“报价文件+投标人全称”；

- 接收报价文件截止时间：2026年4月23日16：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。

- 本项目的联系方式：

公开询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司

地      址：深圳市福田区深南大道1019号万德大厦2202室

联  系  人：陈工 13686822081

联系人邮箱：chen.jiajun@szwatereco.com

附件1.分项报价表

| 罗芳项目生产废水池清洗改造服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 序号 | 项目名称 |
| 1 | 挖淤泥、流砂 | 1.部位:A级曝气池清淤 2.挖掘深度:1m 3.说明:采用吸污车、铲车、吊车 4.满足设计文件及相关规范要求 | m3 | 248.22 | 1 | 挖淤泥、流砂 |
| 2 | 人工清理污泥 | 1.部位:池壁及池底 2.说明:人工清理污泥 3.满足设计文件及相关规范要求 | m2 | 377.42 | 2 | 人工清理污泥 |
| 3 | 排水 | 1.类型:抽掉人工清洗池壁及池底所产生泥水 2.机械规格型号:满足设计要求 3.满足设计文件及相关规范要求 | 台班 | 8 | 3 | 排水 |
| 4 | 余方弃置 | 1.类型:淤泥场内处置 2.废弃料品种:开挖淤泥 3.运距:1km以内 4.说明:含装车，新型全密闭式智能泥头车运输 5.满足设计文件及相关规范要求 | m3 | 248.22 | 4 | 余方弃置 |
| 5 | 拆除现有曝气管 | 1.名称:人工拆除现有曝气管 2.说明:含废弃物外运 3.满足设计文件及相关规范要求 | m | 509.04 | 5 | 拆除现有曝气管 |
| 6 | 拆除现有腐蚀彩钢瓦 | 1.名称:拆除现有腐蚀彩钢瓦 2.说明:含废弃物外运 3.满足设计文件及相关规范要求 | m2 | 248.22 | 6 | 拆除现有腐蚀彩钢瓦 |
| 7 | 安装池体上盖封闭 | - 1.上盖封闭板材材质：PC耐力板 - 2.板材厚度3mm | m2 | 248.22 | 7 | 安装池体上盖封闭 |
| 不含税总价 |  |  |  |  |  |  |
| 税金（） |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  |

附件2.承诺函

承诺函

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加XX项目（项目编号：无）投标。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他投标（报价）方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司投标废标。

2.取消XX公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): |  |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 年 月 日 |